四川投资大厦外幕墙玻璃维修更换邀请公告

四川省投资集团有限责任公司（以下简称川投集团）现拟对所属四川投资大厦外层幕墙玻璃损坏部分进行维修更换。本项目采用密封报价、竞争性谈判方式，选择确定实施单位，邀请有相关资质符合要求的单位参加。

# 一、川投集团基本情况

川投集团是四川省人民政府授权的国有资产经营主体、重点建设项目的融资主体和投资主体之一，省国资委管理的国有重点骨干企业。公司注册地为成都市武侯区临江西路1号。

二、四川投资大厦基本情况

四川投资大厦位于成都市高新区天泰路112号，属开放式办公类写字楼,由南北两栋塔楼和裙楼组合而成。地下3层，地面上南楼22层，局部23层；北楼20层，局部21层，大厦高度90米，外立面玻璃幕墙总面积约31500m2。

三、工作内容：

1、四川投资大厦外层幕墙玻璃如出现破碎损坏，维修中选单位接报后及时到现场采取安全防护措施，消除安全隐患，并对破碎玻璃进行更换安装。

要求：自接报幕墙玻璃破碎损坏之时起12小时内到场完成安全措施防护，30天内完成破碎玻璃更换安装（含定制/购、运输等），玻璃品质不得低于现用玻璃品质。

2、对玻璃幕墙或雨棚因结构胶老化开裂等原因导致玻璃幕墙、雨棚渗漏水的补胶维修。

3、对室外幕墙玻璃五金件老化、锈蚀引起的玻璃活动窗不能开启及关闭的维修（不包含室内维修）。

四、对申请人报名资格需交验的材料：

1、年检合格具备独立法人资格的、能承担建筑幕墙工程施工的企业营业执照（复印件盖鲜章）。

2、有效建筑幕墙工程专业承包二级（及以上）资质（复印件盖鲜章）。

3、有效的企业安全生产许可证（复印件盖鲜章）。

4、作业人员具备高空作业许可证及意外保险。

五、申请单位需要注意的事项：

1、申请单位报价书内容包括：

（1）报价表（不得高于控制价）清单附后。

（2）独立法人资格、承担建筑幕墙工程施工的企业营业执照。

（3）有效的建筑幕墙工程专业承包二级（及以上）资质证、作业人员高空作业证及意外保险凭证。

（4）有效的安全生产许可证。

（5）主要玻璃的品牌、材质说明、出厂合格证、国家安全有关玻璃质量监督中心检验报告等。

（6）完成该项目施工方案及流程。

2、报价书装袋密封，封口须密封并加盖单位公章。申请报价书包含的材料均加盖鲜章的复印件等。

3、邀请人提供的资料和数据仅用作参考，申请单位应通过现场查勘对这些项目、资料进行进一步核实，并对由此作出的分析、推理和判断负责。现场踏勘测量、差旅及食宿等费用自理。

六、报名时间、地点、方式

1、凡有意参加的申请人，从邀请函公告发布之日起，于2019年3月13-15日17:00时前（法定公休日、法定节假日除外），每日上午9:00时至12:00时，下午13:00时至17:00时（北京时间），持独立法人资格的营业执照、建筑幕墙资质、安全生产许可证、作业人员高空作业证，到四川省成都市高新区天泰路112号（四川投资大厦）1楼大厅物业办公室登记报名、领取统一格式报价表及查勘现场。

2、联系人：陈文利、高登堃   电话：028-65036005

七、竞争性谈判时间及地点：

时间：2019年3月19日上午10：00时。

地点：四川省成都市武侯区临江西路1号1316室。

注意事项：递交申请文件时需带营业执照、建筑幕墙资质、安全生产许可证原件备查验。

四川省投资集团有限责任公司

2019年3月12日

报  价  表

四川省投资集团有限责任公司：

我司已充分了解认可四川投资大厦外层幕墙玻璃维修竞争性谈判邀请公告（包括现场情况）全部内容，愿意按公告要求及以下报价完成贵司要求的全部工作内容并承担相关责任：

一、报价清单表

| 序 号 | 项目名称 | 单 位 | 控制单价 （元） | 响应报价 （元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 材料费 |  |  |  |  |
| 1 | 6LOWE+1.52SGP+6㎜LOWE+12A+6㎜+1.52SGP+6㎜镀膜全钢化玻璃 | ㎡ | 4130 |  | 品牌：（不低于大厦现幕墙玻璃品牌质量）。 费用含：玻片、运输、搬运、安装、人工、辅材（料）、措施（租用吊车、吊篮、滑板），管理费、税金等包干价。 |
| 2 | 6㎜LOWE +12A结+6㎜镀膜 双钢化玻璃 | ㎡ | 3060 |  |  |
| 3 | 6㎜LOWE +12A结+6㎜镀膜 弯钢化玻璃 | ㎡ | 3130 |  |  |
| 4 | 6㎜彩轴钢化玻璃 | ㎡ | 1800 |  |  |
| 5 | 19㎜钢化防火玻璃 | ㎡ | 1000 |  |  |
| 6 | 8㎜+1.52SGP+8㎜双钢化玻璃 | ㎡ | 1000 |  |  |
| 二 | 前期拆除 | 幅 | 550 |  | 玻璃破损后，第一时间拆除排危、应急处置。 |
| 三 | 幕墙玻璃漏水打胶维修 （包含密封胶及辅料） | 米 | 230 |  | 不单独安排时间，利用更换玻璃时间或甲方通知实施。 |
| 四 | 幕墙窗的维修 （包含所有五金件及辅料） | 窗 | 900 |  |  |

二、我司承诺：本次报价为包干价，报价中包括所有国家及当地规定应缴纳的各项报批、审查费用和税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到有关部门验收及移交使用要求的全部费用。包括完成所有合同内容的全部施工所需的材料费、安装费、运费、五金杂料、现场施工物管费、直接费、间接费、利润、税金等。

三、我方保证在谈判文件有效期内，上述文件均对我方具有约束力，不得撤回。

四、说明

1、参选人报价金额数字不得涂改，若有涂改，视为响应文件作废；

2、票据提供符合比先人要求的“增值税专用发票”。

比选申请人（公章）

法定代表人或授权代表（签名）：

年      月      日